Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.
Przeznaczenie obiektów: Budynki użyteczności publicznej –  ośrodek kultury
Kody CPV:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421143-8 – Instalowanie zasłon

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 – Roboty malarskie

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
Zamawiający informuje, że w  obiekcie będą prowadzone także inne prace remontowo – modernizacyjne oraz z tym iż wszystkie prace będą prowadzone na terenie działającego ośrodka kultury powinny być wykonywane w sposób nie kolidujący z ich funkcjonowaniem i w koordynacji z innymi wykonawcami oraz Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Sporządzenia harmonogramu prac w uzgodnieniu z dyrektorem Gminnego ośrodka kultury i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. 

2. Utrzymania w należytym porządku obszarów remontowanych, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3. Po zakończeniu poszczególnych etapów robót do uporządkowania pomieszczeń oraz terenu prac. 
4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź wyposażenia w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.
I.
Przedmiot zamówienia

Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

 Zakres robót:

1. Demontaż istniejących okładzin podłogowych – wykładzina PCV na widowni oraz schodach na scenę. 
2. Oczyszczenie, odpylenie i impregnacja środkiem gruntującym podłoża po zdemontowanych okładzinach.

3. Dokonanie pomiarów poziomu posadzek i ustalenie najoptymalniejszego poziomu  – podobny do istniejącego poziomu. Każdy stopień powinien zachować max. 15cm wysokości na gotowo. 
4. Na tak przygotowane podłoża wykonać wylewkę samopoziomującą (dla wyrównania i wzmocnienia podłoża) - szybkowiążąca, zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny PCV. 
5. Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z wywiniętym cokołem 10 cm w kolorze jasnego betonu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Montaż listew profilu antypoślizgowego wraz z listwą LED, IP20, barwa światła 4000K na długości każdego stopnia.
7. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.
8. Montaż nowej stolarki drzwiowej. 

9. Demontaż, wymiana starych i montaż nowych elementów instalacyjnych: włączników światła, opraw oświetleniowych, kabli elektrycznych niezbędnych do zasilenia projektowanego osprzętu elektroinstalacyjnego.
10. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych sufitowych w kolorze białym o wym. 60x60, 30x60 i halogenów.

11. Montaż nowego oświetlenia ściennego: kinkiety liniowe ok. 40-60cm wysokości w kolorze czarnym, IP 20. Barwa 4000K oraz listwy Gzyms led. barwa oświetlenia 4000K.

12. Montaż kotar scenicznych, rozsuwanych na boki z napędem elektrycznym.
13. Montaż kotar scenicznych w kształcie litery L. 
14.  Odbicie tynków na ścianach w miejscach uszkodzeń i naprawa tynków oraz gruntowanie i malowanie ścian, słupa, podciągów, listew dekoracyjnych ścian sceny.

15.  Nałożenie lakieru zabezpieczającego farbę na słupie i ścianach przy scenie.

16. Demontaż i ponowny montaż krzeseł konferencyjnych.
17. Odnowienie krzeseł konferencyjnych. Malowanie elementów stalowych krzeseł, kolor ciemno szary. Wymiana tapicerki- kolor szmaragdowy, odcienie granatu i turkusu. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
18. Podłączenie oświetlenia  scenicznego. 
19. Malowanie grzejników. 

20. Przebudowa trzech stopni widowni, poprzez ich wydłużenie o ok. 30cm. 
Uwaga: 
Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary - informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

1. Ściany  sceny – malowanie – 55,90 m2
2. Podłoga – widowni – PCV - 79,86   m2
3. Krzesła na widowni – 88  sztuk

4. Drzwi 90x200 EI 60 – 3 sztuki

5. Drzwi 100x268 drewniane/MDF – 1 sztuka

6. Kinkiet czarny o wys. 40 cm pionowy – 12 sztuk

7. Listwa LED przy kotarach -19 mb

8. Włączniki światła – 1 kpl. 
9. Listwa antypoślizgowa z LED-em przy stopniach – 59,06 mb

10. Lampa sufitowa o wym. 60x60 – 15 sztuk oraz 30x60 – 3 sztuki  (do demontażu i ponownego montażu)
11. Lampa sufitowa – halogen – 48 sztuk

12. Listwa LED gzyms – 41,48 mb

13. Szyna pod kurtynę tworząca literę L  – 1 kpl.
14. Szyna z napędem elektrycznym pod kurtynę sceny – 1 kpl.
15.  Kurtyny sceniczne – 183 m2
1. Materiały

1.1. PODŁOGI

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:
· klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

· Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

· Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

· Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

· Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

· Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

· zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

· Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

· właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

· stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

· dobra odporność chemiczna,

· klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
	Rodzaj materiału
	Próbka kolorystyczna materiału

	Rodzaj i nazwa materiału
	Wykładzina PCV podłogowa elastyczna trudnopalna.

Kolor: Beton jasny lub inna podobna
trudnopalny, w klasie B1
	[image: image2.jpg]




	Miejsce ułożenia i  inne uwagi
	Widownia -

według rysunku: według rysunku: Projekt aranżacji wnętrza - RZUT PRZYZIEMIA – załącznik 5.1.
	


	Miejsce/ lokalizacja
	Wybrany model, uwagi
	Wybrany model- zdjęcie

	Sala widowiskowa- widownia


	Listwa. Profil schodowy z listwą LED – oświetlenie przeszkodowe

Profile z aluminium anodowanego z wstawką z taśmy antypoślizgowej 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, dróg ewakuacji, przeszkodowe, kierunkowe. (500-750 lumenów na metr kwadratowy)

P1.5 rys. Aranżacja wnętrza -RZUT PRZYZIEMIA

P1.5 rys. Aranżacja wnętrza -WIDOK ŚĆIANA C

Rys. Schemat elektryczny 1/2

	[image: image1.png]807

PATENTED







1.2.  ŚCIANY - SCENY
	Rodzaj materiału
	Próbka kolorystyczna materiału

	Rodzaj i nazwa materiału
	Farba emulsyjna lateksowa, zmywalna.

RAL7040.

Kolor : szary okienny/ciemnoszary lub podobny.

Inne: Kolor zabezpieczyć lakierem bezbarwnym

	[image: image3.png]





	Miejsce ułożenia i  inne uwagi
	według rysunku:

Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA B

Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA C

Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA D

	


1.3.  TAPICERKA, KOTARY

	Rodzaj materiału
	Próbka kolorystyczna materiału

	Rodzaj i nazwa materiału
	Tapicerka krzesła konferencyjnego.

Kolor: szmaragdowy/ odcienie granatu/turkusowy
Faktura materiału: velvet/welur/macau/

materiał: Polieterosulfon PES trudnozapalny, w klasie B1

	[image: image4.jpg]




	Miejsce ułożenia i  inne uwagi
	według rysunku:

Projekt aranżacji wnętrza - RZUT PRZYZIEMIA


	


	Rodzaj materiału
	Próbka kolorystyczna materiału

	Rodzaj i nazwa materiału
	Kurtyna/Kotara teatralna/sceniczna trudnopalna.

Kolor: grafit/ ciemnoszary/ czarna/ czarny melanż

z włókna Trevira CS, trwale trudnopalny, w klasie B1


	[image: image5.jpg]




	Miejsce ułożenia i  inne uwagi
	według rysunku:

 Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA  B
 
	


1.4.  Stolarka drzwiowa – zgodnie z załącznikiem 5.10.
1.5. Instalacje i oświetlenie  – zgodnie z załącznikiem 5.2.; 5.3.; 5.4.;
	Miejsce/ lokalizacja
	Wybrany model, uwagi
	Wybrany model- zdjęcie

	Sala widowiskowa- widownia
	Kinkiet podłużny ścienny.

Rozmiar: 40cm
Materiał: stal lakierowana
Kolor:czarny
według rysunku:

Projekt aranżacji wnętrza

SCHEMAT ELEKTRYCZNY- 1/2

Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA C
Projekt aranżacji wnętrza- WIDOK ŚCIANA D

	[image: image6.jpg]





	Miejsce/ lokalizacja
	Wybrany model, uwagi
	Wybrany model- zdjęcie

	Sala widowiskowa- widownia


	Sztukateria- ”Gzyms”, styrodur XPS z wklejoną listwą LED
Rozmiar: 10cmx10cm
Materiał: xps
Kolor:biały
według rysunku:

D1.4

Projekt aranżacji wnętrza- RZUT SUFITU

Montowane na klej.

Masa do łączeń sztukaterii.

Zestaw oświetleniowy.

Produkt należy zagruntować oraz pomalować za pomocą farb na bazie wody, które nie zawierają rozpuszczalników.

Mocowane przy ścianie pod sufitem podwieszanym w odległości min. 5cm.

	[image: image7.jpg]





	Miejsce/ lokalizacja
	Wybrany model, uwagi
	Wybrany model- zdjęcie

	Sala widowiskowa- widownia,

scena


	Włącznik światła

P1.5

Projekt aranżacji wnętrza

SCHEMAT ELEKTRYCZNY- 1/2

Kolory osprzętu powinny zostać wybrane w kolorze ściany.

RAL 7040

RAL 7047
	[image: image8.png]






Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych.

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

II. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

III. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

IV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

V. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

VI. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - §6 rozporządzenia.

Strona 12 z 12

