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Załącznik nr 2
do Zaproszenia do składani ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW na terenie gminy Zbuczyn. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i wszystkimi niezbędnymi załącznikami, które złożone zostaną do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia postępowania, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać ogólny kosztorys wartości inwestycji, w oparciu o standardy zawarte w przepisach prawa dotyczących opracowania kosztorysów ofertowych.
2. Charakterystyka ogólna przedsięwzięcia:
1) lokalizacja: gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, woj. mazowieckie, obręb: Krzesk Majątek, nr działek ewidencyjnych: 420, 422 oraz częściowo 425, 428 i 431;
2) rodzaj instalacji: biogazownia rolnicza (instalacja OZE, jednostka wytwórcza);
3) moc zainstalowana elektryczna: 499 kW;
4) moc przyłączeniowa (wytwarzanie): 499 kW;
5) magazyn energii: nie;
6) stan formalny lokalizacji: decyzja o warunkach zabudowy - wydana, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymagana;
7) substraty wykorzystywane w biogazowni: wyłącznie substraty z listy określonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie specustawy biogazowej.
3. Zakładany zakres rzeczowy inwestycji stanowiący podstawę projektowania:
Zamawiający zakłada, że przedmiotem projektowania będą co najmniej:
1) zbiornik lub zbiorniki fermentacyjne wraz z instalacją technologiczną, mieszadłami, ogrzewaniem i systemem odsiarczania biogazu;
2) zbiornik magazynowy pofermentu;
3) stanowiska i miejsca magazynowania substratów (płyta, silosy, zbiorniki na substraty płynne) wraz z systemem ujmowania odcieków;
4) stacja/układ przygotowania i dozowania substratów;
5) budynek lub kontener techniczny z agregatem kogeneracyjnym, pomieszczenia techniczne, pochodnia awaryjna (świeca), układ odbioru ciepła;
6) stacja transformatorowa wraz z linia zasilającą z miejsca przyłączenia wskazanego przez PGE Dystrybucja, rozdzielnice, linie kablowe wyprowadzenia mocy, układ pomiarowo-rozliczeniowy, potrzeby własne, instalacja AKPiA i systemu sterowania;
7) waga samochodowa, drogi wewnętrzne, plac manewrowy, miejsca postojowe, zjazd z drogi publicznej;
8) instalacje wod.-kan., odwodnienie terenu z podczyszczaniem wód opadowych, zbiornik wody do celów przeciwpożarowych, droga pożarowa;
9) ogrodzenie, oświetlenie terenu, monitoring, zieleń izolacyjna.
Zamawiający zastrzega, że opisany powyżej zakres rzeczowy podlega doprecyzowaniu i może ulec zmianie na etapie opracowania dokumentacji.
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