Załącznik nr 2

Do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy realizacji zadania pn.: Opracowanie analizy biznesowej, technologicznej i przestrzennej możliwości realizacji biogazowni rolniczej na terenie gminy Zbuczyn

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie pogłębionej analizy biznesowej, technologicznej i przestrzennej możliwości realizacji i funkcjonowania biogazowni rolniczej na terenie gminy Zbuczyn, ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowej dostępności substratów, ryzyka zmian ich cen i wolumenu, możliwości pozyskiwania substratów z terenu gmin sąsiednich oraz odporności modelu biznesowego inwestycji na zmiany warunków rynkowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje również działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnej społeczności, a także wizyty studyjne które pozwolą zwiększyć świadomość i sposób funkcjonowania biogazowni .

Analiza powinna odpowiedzieć w szczególności na pytania:

- Czy na terenie gminy Zbuczyn występuje wystarczający potencjał substratowy do zapewnienia ciągłej pracy projektowanej instalacji?

- Co stanie się z modelem biznesowym inwestycji w przypadku zmniejszenia dostępnego wolumenu substratów?

- Jak zmieni się opłacalność inwestycji w przypadku wzrostu cen substratów?

- Czy projektowana instalacja będzie odporna na utratę części dostawców?

- Czy i w jakim zakresie konieczne będzie pozyskiwanie substratów z gmin sąsiednich?

- Jaka skala instalacji będzie optymalna przy uwzględnieniu rzeczywiście dostępnego i możliwego do zabezpieczenia substratu?

- Jakie lokalizacje zapewniają najlepsze warunki dla realizacji inwestycji pod względem logistycznym, przestrzennym, technicznym i ekonomicznym?

- Jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z dostępnością substratów i zapewnić długoterminową stabilność przedsięwzięcia?

Wykonawca powinien przygotować analizę w sposób umożliwiający Zamawiającemu podjęcie decyzji, czy inwestycję realizować, w jakiej skali, w jakiej lokalizacji oraz przy jakiej strukturze substratowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Etap I: Analiza rynku substratów i ryzyka ich dostępności

- Wykonawca przeprowadzi aktualną analizę potencjału substratowego na terenie gminy Zbuczyn.

- Wykonawca przeprowadzi analizę możliwości pozyskiwania substratów z gmin sąsiednich oraz określi racjonalny obszar zaopatrzenia projektowanej biogazowni.

- Dla obszaru rozszerzonego Wykonawca określi potencjalne dodatkowe źródła substratów oraz konsekwencje zwiększenia promienia transportu.

- Wykonawca opracuje mapę potencjalnego obszaru zaopatrzenia instalacji wraz z orientacyjnym rozmieszczeniem głównych źródeł substratów.

Etap II: Analiza scenariuszowa bezpieczeństwa substratowego

- Wykonawca opracuje scenariusze zmian dostępności substratów w okresie funkcjonowania instalacji.

- Analiza powinna obejmować co najmniej następujące scenariusze:

Scenariusz A – bazowy
Dostępność substratów zgodna z aktualnie oszacowanym potencjałem.

Scenariusz B – spadek dostępności
Zmniejszenie dostępnego wolumenu substratów o co najmniej 20%.

Scenariusz C – istotny spadek dostępności
Zmniejszenie dostępnego wolumenu substratów o co najmniej 40%.

Scenariusz D – wzrost cen substratów
Wzrost kosztu pozyskania substratów o co najmniej 25%.

Scenariusz E – jednoczesny spadek wolumenu i wzrost cen
Spadek dostępności substratów oraz jednoczesny wzrost ich ceny.

Scenariusz F – rozszerzenie obszaru zaopatrzenia
Zwiększenie udziału substratów pochodzących spoza gminy Zbuczyn.

Scenariusz G – utrata części dostawców
Utrata dostawców odpowiadających za co najmniej 20% dostępnego wolumenu.

- Wykonawca może zaproponować dodatkowe scenariusze wynikające z przeprowadzonej analizy.

- Dla każdego scenariusza Wykonawca określi co najmniej:

  - dostępny wolumen substratów,

  - strukturę substratów,

  - koszty pozyskania,

  - koszty transportu,

  - potencjalną produkcję biogazu,

  - potencjalną produkcję energii elektrycznej i cieplnej,

  - wykorzystanie mocy instalacji,

  - wpływ na przychody,

  - wpływ na koszty operacyjne,

  - wpływ na rentowność inwestycji,

  - możliwość dalszego funkcjonowania instalacji.

- Wykonawca określi minimalny poziom zabezpieczenia substratowego, przy którym instalacja zachowuje ekonomiczną i techniczną zasadność funkcjonowania.

- Wykonawca określi poziom tzw. bufora bezpieczeństwa substratowego, tj. nadwyżki zakontraktowanego lub możliwego do pozyskania substratu ponad bieżące zapotrzebowanie instalacji.

- Wykonawca opracuje rekomendacje dotyczące sposobu zabezpieczenia dostaw w perspektywie co najmniej 10 lat.

Etap III: Analiza i wariantowanie lokalizacji oraz projekt zagospodarowania terenu

- Wykonawca przeprowadzi analizę kilku dostępnych potencjalnych lokalizacji pod kątem możliwości realizacji biogazowni.

- Analiza powinna uwzględniać co najmniej:

  - stan prawny nieruchomości,

  - przeznaczenie terenu,

  - dostępność komunikacyjną,

  - możliwość dojazdu transportu ciężkiego,

  - odległość od potencjalnych dostawców,

  - możliwość odbioru energii,

  - możliwość przyłączenia do sieci,

  - dostępność infrastruktury technicznej,

  - możliwość magazynowania substratów,

  - możliwość zagospodarowania pofermentu,

  - odległość od zabudowy mieszkaniowej,

  - uwarunkowania środowiskowe,

  - możliwość rozbudowy instalacji.

- Dla każdej analizowanej lokalizacji Wykonawca przygotuje wariantowy projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt powinien uwzględniać w szczególności:

  - lokalizację fermentorów,

  - zbiorniki magazynowe,

  - place i obiekty przyjęcia substratów,

  - infrastrukturę transportową,

  - budynek technologiczny,

  - układ kogeneracyjny,

  - infrastrukturę elektroenergetyczną,

  - infrastrukturę cieplną,

  - układ magazynowania,

  - drogi wewnętrzne,

  - place manewrowe,

  - instalacje pomocnicze,

  - strefy bezpieczeństwa,

  - ewentualną możliwość przyszłej rozbudowy.

- Wykonawca opracuje wariantowe rozmieszczenie podstawowych obiektów na terenie każdej z analizowanych lokalizacji.

- Wykonawca uwzględni w zagospodarowaniu terenu rzeczywiste kierunki transportu substratów oraz wyjazdu pofermentu.

- Wykonawca określi orientacyjne zapotrzebowanie na powierzchnię terenu dla poszczególnych wariantów.

- Wykonawca dokona porównania lokalizacji i wskaże lokalizację rekomendowaną.

Etap IV: Test śmierci projektu – analiza granicznych warunków funkcjonowania inwestycji

- Wykonawca przeprowadzi „test śmierci projektu”, którego celem będzie określenie granicznych warunków ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych, po których przekroczeniu eksploatacja projektowanej biogazowni przestaje być uzasadniona ekonomicznie lub staje się istotnie zagrożona.

- Analiza powinna w szczególności odpowiedzieć na pytanie:

„Co musi się wydarzyć, aby projektowana biogazownia przestała być rentowna lub utraciła zdolność do bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania?”

- Wykonawca określi wartości graniczne poszczególnych parametrów, przy których projekt:

  - nadal zachowuje rentowność,

  - znajduje się w strefie podwyższonego ryzyka,

  - osiąga próg rentowności,

  - traci uzasadnienie ekonomiczne.

- W szczególności Wykonawca określi:

a) minimalny roczny wolumen substratów, przy którym instalacja może funkcjonować przy zachowaniu zakładanych parametrów ekonomicznych;

b) maksymalną cenę jednostkową substratów, przy której ich pozyskiwanie pozostaje ekonomicznie uzasadnione;

c) maksymalny koszt transportu substratów;

d) maksymalny średni promień dostaw, przy którym model logistyczny pozostaje ekonomicznie uzasadniony;

e) minimalny poziom wykorzystania mocy instalacji, przy którym projekt zachowuje rentowność;

f) maksymalny udział substratów pochodzących spoza gminy Zbuczyn, przy którym inwestycja zachowuje zakładane parametry ekonomiczne;

g) maksymalny dopuszczalny spadek dostępności substratów;

h) maksymalny wzrost kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, który projekt jest w stanie absorbować bez utraty rentowności.

- Wykonawca przeprowadzi również analizę scenariuszy kombinowanych, w których jednocześnie występują niekorzystne zmiany kilku parametrów, w szczególności:

Scenariusz 1 – umiarkowany kryzys substratowy:
spadek dostępności substratów o 20% przy jednoczesnym wzroście ich ceny o 20%.

Scenariusz 2 – istotny kryzys substratowy:
spadek dostępności substratów o 40%, wzrost ceny o 30% oraz zwiększenie średniej odległości transportu.

Scenariusz 3 – utrata lokalnego rynku:
istotne ograniczenie dostaw z terenu gminy Zbuczyn i konieczność zastąpienia ich substratami z gmin sąsiednich.

Scenariusz 4 – kryzys cenowy:
istotny wzrost cen substratów i kosztów transportu przy jednoczesnym pogorszeniu warunków sprzedaży energii.

Scenariusz 5 – kryzys dostawców:
utrata dostawców odpowiadających łącznie za co najmniej 30% dostępnego wolumenu substratów.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w końcowej rekomendacji nie tylko wariant najbardziej korzystny w warunkach bazowych, ale również wariant odporny na pogorszenie warunków rynkowych, w szczególności spadek dostępności substratów i wzrost ich cen.

Dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w formacie PDF oraz w formatach edytowalnych. Wszystkie modele obliczeniowe, zestawienia i dane źródłowe powinny zostać przekazane w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję i aktualizację.

Etap V: Działania edukacyjne i konsultacyjne

- Wykonawca zorganizuje spotkania edukacyjne dla mieszkańców gminy Zbuczyn dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych.

- W ramach spotkań Wykonawca przedstawi w szczególności:

  - zasadę działania biogazowni,

  - rodzaje wykorzystywanych substratów,

  - kwestie zapachowe,

  - kwestie transportu,

  - bezpieczeństwo instalacji,

  - gospodarkę pofermentem,

  - korzyści dla lokalnej społeczności,

  - potencjalne oddziaływanie inwestycji na otoczenie,

  - możliwości współpracy z rolnikami.

- Wykonawca przygotuje materiały informacyjne dla uczestników spotkań w formie elektronicznej. Wszelkie powstałe materiały powinny zostać oznakowane zgodnie z zasadami programu Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych.

- Wykonawca zorganizuje co najmniej 2 spotkania edukacyjne w wymiarze min. 2 godzin zegarowych każde ze spotkań. Spotkania powinny zostać zorganizowane  na terenie gminy Zbuczyn. Miejsca, w których odbywać się będą spotkania zostaną uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że spotkania odbywać się będą w salach przez niego udostępnionych.

- Spotkania powinny mieć charakter informacyjny i edukacyjny, z możliwością zadawania pytań przez mieszkańców.

- Wykonawca przygotuje krótkie podsumowanie zgłaszanych przez mieszkańców pytań, obaw i postulatów wraz z rekomendacją sposobu ich uwzględnienia w dalszym przygotowaniu inwestycji.

- Na potwierdzenie realizacji każdego ze spotkań Wykonawca po ich zakończeniu w terminie 7 dni przekaże Zamawiającemu listy obecności oraz materiały, które były prezentowane i omawiane podczas spotkań.