Załącznik nr 6.2 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 2. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zbuczynie – Pawilon F, 
Adres budowy: Szkoła Podstawowa  w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3, 
Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Malowanie ścian i sufitów w Szkole Podstawowej w Zbuczynie
 Zakres robót:

1. Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży;

2. 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

3. malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

4. 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

5. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

6. Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych. 
Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich. W pomieszczeniach mokrych malowanie od wysokości glazury (2m).
Uwaga:

Budynek jest po termomodernizacji z wymianą sieci cieplnej – pionów, poziomów oraz grzejników co miejscami spowodowało większe ubytki w tynku, które podlegają również naprawie w zakresie niniejszego zamówienia.

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń: 

[image: image1.emf]Pawilon F

parter

lp. pom nazwa

pow. 

[m2]

obwód 

[mb] wys.[m]

pow. całkowita  

[m2]

tapeta 

natryskowamalowanie

1F001 przedsionek 2,91 7,63 2,40 21,22 12,208 9,014

2F002 świetlica 58,62 34,80 2,40 142,14 55,68 86,46

3F003 węzeł c.o. 4,40 8,83 2,40 25,59 14,128 11,464

4F004 świetlica 49,94 28,86 2,40 119,20 46,176 73,028

5F005 komunikacja 76,32 51,31 2,40 199,46 82,096 117,368

6F006 świetlica 49,88 28,84 2,40 119,10 46,144 72,952

7F007 świetlica 49,88 28,84 2,40 119,10 46,144 72,952

8F008 komunikacja 91,02 58,33 2,40 231,01 93,328 137,684

9F009 od. Przedszkolny 49,88 28,84 2,40 119,10 46,144 72,952

10F010 od. przedszkolny 49,88 28,84 2,40 119,10 46,144 72,952

11F011 szatnia 15,72 16,89 2,40 56,26 27,024 29,232

12F012 wc 6,45 11,46 2,40 11,03 - 11,03

13F013 toaleta 8,05 11,35 2,40 12,59 - 12,59

14F014 pom. Gospodarcze 2,92 8,50 2,40 23,32 13,6 9,72

15F015 toaleta 6,46 11,45 2,40 11,04 - 11,04

16F016 wc 8,02 11,33 2,40 12,55 - 12,55

Piętro I

17F101 komunikacja 205,38 123,24 3,20 599,75 197,184 402,564

18F102 toaleta 6,78 11,66 3,20 - - -

19F103 wc 8,26 11,57 3,20 - - -

20F104 zaplecze 2,92 8,50 3,20 30,12 13,6 16,52

21F105 toaleta 6,80 11,66 3,20 - - -

22F106 wc 8,36 11,57 3,20 - - -

23F107 sala lekcyjna 50,89 29,08 3,20 143,95 46,528 97,418

24F108 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,20 143,82 46,496 97,326

25F109 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,20 143,82 46,496 97,326

26F110 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,20 143,82 46,496 97,326

27F111 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,20 143,82 46,496 97,326

28F112 zaplecze 16,03 17,20 3,20 71,07 27,52 43,55

29F113 toaleta 6,76 11,68 3,20 20,78 - 20,78

30F114 wc 8,36 11,57 3,20 22,24 - 22,24

31F115 toaleta 2,92 8,50 3,20 13,12 - 13,12

32F116 toaleta 6,77 11,68 3,20 20,79 - 20,79

33F117 wc 8,33 11,55 3,20 22,19 - 22,19

Piętro II

34F201 komunikacja 205,38 123,36 3,15 593,96 197,376 396,588

35F202 toaleta 6,78 11,66 3,15 - - -

36F203 wc 8,26 11,57 3,15 - - -

37F204 zaplecze 2,92 8,50 3,15 29,70 13,6 16,095

38F205 toaleta 6,80 11,68 3,15 - - -

39F206 wc 8,36 11,57 3,15 - - -

40F207 sala lekcyjna 50,90 29,08 3,15 142,50 46,528 95,974

41F208 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,15 142,37 46,496 95,873

42F209 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,15 142,37 46,496 95,873

43F210 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,15 142,37 46,496 95,873

44F211 sala lekcyjna 50,83 29,06 3,15 142,37 46,496 95,873

45F212 zaplecze 16,03 17,20 3,15 70,21 27,52 42,69

46F213 toaleta 6,73 11,63 3,15 20,10 - 20,10

47F214 wc 8,36 11,57 3,15 21,67 - 21,67

48F215 toaleta 2,92 8,50 3,15 12,70 - 12,70

49F216 toaleta 6,77 11,68 3,15 20,20 - 20,20

50F217 wc 8,33 11,55 3,15 21,61 - 21,61

suma 4363,22 1470,64 2892,58


ok. 1470,64 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 2892,58 m2 ścian i sufitów malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)


Przedmiot zamówienia

Wymiana okładzin posadzek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie , ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn.
 Zakres robót:

Posadzka

1. Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

2. Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń: 

1. Sala lekcyjna 50,90 m2

2. Salka 16,03 m2

3. Sala lekcyjna 50,89 m2

4. Sala lekcyjna 50,83 m2

5. Sala lekcyjna 50,83 m2

6. Sala lekcyjna 50,83 m2

7. Salka 16,03 m2

 Około 286,34 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 179,74 mb cokołu z wykładziny PVC  - informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty.

Wszystkie prace związane z wymianą okładziny podłogowej wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki drzwiowej, ścian itp. oraz oczyszczenia powierzchni zabrudzonych wykonaniu prac (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń; utylizacje odpadów powstałych po pracach.
Materiały
Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

· klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

· Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

· Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

· Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

· Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

· Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

· zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

· Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

· właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

· stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

· dobra odporność chemiczna,

· klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)

